# 附表1 典型电网工程项目基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称（工程简称）** | **工程****类型** | **投产年** | **电压****等级（kV）** | **核准****投资****（亿元）** | **概算****投资****（亿元）** | **决算****投资****（亿元）** | **隶属****单位** | **起经止省市** |
| 1 | 浙北～福州特高压交流输变电工程（浙福工程） | 特高压 | 2014 | 1000 | 188.71  | 180.09  | 164.93  | 国网 | 浙江-福建 |
| 2 | 哈密南－郑州±800kV特高压直流输电工程（哈郑工程） | 特高压 | 2014 | ±800 | 231.26  | 197.62  | 186.39  | 国网 | 新疆-甘肃-宁夏-陕西-山西-河南 |
| 3 | 溪洛渡左岸-浙江金华±800kV直流输电工程（溪浙工程） | 特高压 | 2014 | ±800 | 238.55  | 196.93  | 183.88  | 国网 | 四川-贵州-湖南-江西-浙江 |
| 4 | 糯扎渡电站送电广东±800kV直流输电工程（糯扎渡工程） | 特高压 | 2014 | ±800 | 159.93  | 153.37  | 135.20  | 南网 | 云南-广东 |
| 5 | 兰州东～天水～宝鸡750kV双回输变电工程（兰州东工程） | 跨省区联网 | 2014 | 750 | 34.81  | 33.26  | 31.20  | 国网 | 甘肃～陕西 |
| 6 | 溪洛渡电站送电广东±500千伏直流输电工程（溪洛渡工程） | 电源送出 | 2014 | ±500 | 171.78  | 159.77  | 140.56 | 南网 | 云南-贵州-广西-广东 |
| 7 | 民勤红沙岗风电基地330kV送出工程（红沙岗工程） | 电源送出 | 2015 | 330 | 0.34  | 0.31  | 0.27  | 国网 | 甘肃 |
| 8 | 唐山乐亭500kV输变电工程（乐亭工程） | 网架加强 | 2015 | 500 | 9.45  | 7.16  | 6.16  | 国网 | 河北 |
| 9 | 内蒙古武川～察右中旗～汗海500kV 输变电工程 | 网架加强 | 2014 | 500 | 7.12  | 6.80  | 6.03  | 内蒙 | 内蒙古 |
| 10 | 浙江 500kV 天一～春晓Ⅲ回输变电工程 | 网架加强 | 2015 | 500 | 3.53  | 3.38  | 2.65  | 国网 | 浙江 |